ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ ФКУ

| Наименование ФКУ: |  |
| --- | --- |
| Количество, шт.: |  |
| Общая информация |
| Компания: |  | Сайт: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Общие данные |
| --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 | 6,3 | 10,5 | 35 |  |
|  | Значение | Примечание |
| Частота настройки фильтров или номера гармоник, которые необходимо подавить |  |  |
| Требуемая номинальная реактивная мощность установки на основной частоте |  |  |
| Значения токов гармонических составляющих нелинейной нагрузки, подлежащих фильтрации или информация по генерирующим гармоники нагрузкам |  |  |
| Мощность короткого замыкания сети |  |  |
| Требуемые параметры качества электроэнергии на шинах питания нелинейной нагрузки |  |  |
| Условия окружающей среды (внутренней или наружной установки, диапазон температур) |  |  |
| Дополнительные требования (габариты, защита и т.п.) |  |  |
| Гармонический спектр |
| № гармоники | Частота, Гц | Ток, А | № гармоники | Частота, Гц | Ток, А | № гармоники | Частота, Гц | Ток, А |
| 1 |  |  | 13 |  |  | 25 |  |  |
| 2 |  |  | 14 |  |  | 26 |  |  |
| 3 |  |  | 15 |  |  | 27 |  |  |
| 4 |  |  | 16 |  |  | 28 |  |  |
| 5 |  |  | 17 |  |  | 29 |  |  |
| 6 |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  |
| 7 |  |  | 19 |  |  | 31 |  |  |
| 8 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  |
| 9 |  |  | 21 |  |  | 33 |  |  |
| 10 |  |  | 22 |  |  | 34 |  |  |
| 11 |  |  | 23 |  |  | 35 |  |  |
| 12 |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  |

| Опросный лист заполнил (Ф.И.О.): |  |
| --- | --- |
| Подпись: |  | Дата: |  |